
Приложение 2 к протоколу заседания  
Совета депутатов муниципального  
округа Тверской от 09.06.2021 № 47

**Проект размещения ограждающего устройства**

(ворота распашные автоматические с калиткой)

по адресу: **Старопименовский пер., д.4 стр.1**


1. Место размещения ограждающих устройств на придомовой территории, определенной в соответствии с утвержденным проектом межевания территории (при его наличии)



2. Тип ограждающих устройств

Ворота распашные автоматические с калиткой 1 шт.

3. Размеры, внешний вид ограждающих устройств



Воротавъездные двухстворчатые распашные 2400x3000 автоматические, с не запирающейся ручной калиткой 2000x980 изготовляются из стальных труб 50x25 и окрашиваются в черный цвет по RAL 9005. Несущие пристенные стойки с петлями - труба 70x50. Автоматика работает по мобильной телефонной связи.